苏盐井神公开询比采购公告
江苏苏盐井神股份有限公司项目采购组现对储气库卤水制盐综合利用项目所需电缆进行公开询比采购，本次询比采购为资格后审。
一、采购人信息 
1. 采购人单位名称：江苏苏盐井神股份有限公司  
2. 地址：江苏省淮安市淮安区井神路1号  
3. 联系人（电话）：杨质明   0517-87037052  
二、采购内容 
1、采购清单： 
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	品牌

	1
	低烟无卤阻燃电力电缆
	WDZA-YJY-1kV,4*185+1*95
	米
	760
	
	
	

	2
	低烟无卤阻燃电力电缆
	WDZA-YJY-1kV-4*150+1*70
	米
	380
	
	
	

	3
	矿物绝缘电力电缆
	BTTWY-1kV-5*6
	米
	180
	
	
	

	4
	矿物绝缘电力电缆
	BTTWY-1kV-5*16
	米
	120
	
	
	

	5
	阻燃电力电缆
	ZB-YJV-1kV-4*2.5
	米
	6000
	
	
	

	6
	阻燃电力电缆
	ZB-YJV-1kV-3*1.5
	米
	4000
	
	
	

	7
	阻燃电力电缆
	ZB-KVV-18*1.5
	米
	3500
	
	
	

	8
	合计：
	元



2、交货期： 合同生效后25天 
3、交货地点： 江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用项目现场。
三、报价人资格要求 
1、具有独立法人资格的制造商，提供三证合一后的营业执照(副本)复印件。
2、报价文件必须有法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书），报价文件内应提供有效联系方式。
3、自2024年1月1日至本公告发布之日止与本次采购电缆相同或相近参数的成功使用业绩2份，提供业绩合同及对应的增值税发票复印件。
4、具备相关资质（详见采购文件具体要求）。
5、本项目不接受经销商、联合体报价。
注：本次询比采购为资格后审，资格审查、符合性审查的合格条件详见询比采购文件。


四、询比文件获取 
1、获取时间
[bookmark: _GoBack]自2026年  9  月  5  日14:00至2026年  9  月  10  日16:30止(北京时间)
2、获取方式
登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/home/login.htm），待审核通过后，下载询比文件参加采购活动。
注：详见苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/）苏盐井神招标与采购管理系统—供应商操作手册。

五、响应文件递交 
1、报价文件递交截止时间：2026年  9  月  10  日 16 时 30分
2、递交形式：电子文件（需加盖公章）。
3、电子文件递交：
登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/home/login.htm），递交报价电子文件。


采购人：苏盐井神项目采购组  

日期：2026年 9 月 3 日 
