[image: image1.png]£ 1 R 15

Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd





             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司需采购下属各分公司使用的三防LED照明灯具一批。本次询价为年度框架式(框架协议有效期1年，预估年采购金额：18万元左右),采购总量和各品种数量具体按我公司实际使用需求执行。详见下表采购清单。

采购清单：

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌
	备注

	1
	三防灯LED工矿灯
	FGA6308-LED18A
	套
	1
	
	
	
	配置吊杆，三防接线盒.驱动模块

	2
	三防灯LED工矿灯
	FGA6308-LED36A
	套
	1
	
	
	
	配置吊杆，三防接线盒.驱动模块

	3
	免维护节能三防灯
	FGV6106-QL50
	套
	1
	
	
	
	配置吊杆，三防接线盒.驱动模块

	4
	免维护节能三防灯
	FGV6246-LED50
	套
	1
	
	
	
	支架式

	5
	免维护节能三防灯
	FGV6109-QL80
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式

	6
	免维护节能三防灯
	FGA6306-LED80
	套
	1
	
	
	
	支架式

	7
	三防灯LED工矿灯
	FGA6308-LED100 100C2
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式

	8
	三防LED泛光灯
	FGV6248-LED150 150W
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式

	9
	免维护三防灯
	FGQ6243-LED200
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式

	10
	免维护三防灯
	FGQ6116-QL150W
	套
	1
	
	
	
	含接线盒和活接头

	11
	三防LED高顶工厂灯
	LED 200W FGA6322-LED200
	套
	1
	
	
	
	含接线盒和活接头。含安装

	12
	防爆LED高顶工厂灯
	LED 200W FGV1225-LED200
	套
	1
	
	
	
	含接线盒和活接头。含安装

	13
	防爆LED灯
	LED 80W FGV1215-LED80
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式。含安装

	14
	防爆LED灯
	LED 150W FGA1346-LED150
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式。含安装

	15
	防爆LED灯
	LED 100W FGA1308-LED100
	套
	1
	
	
	
	配置吊杆（链）.三防接线盒.驱动模块需现场协调安装

	16
	防爆LED灯
	LED 240W FGV1248-LED240
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式。含安装

	17
	防爆LED灯
	LED 300W FGV1346-LED300
	套
	1
	
	
	
	含接线盒和活接头。含安装

	18
	LED双挑路灯
	FGV6278-LED80
	套
	1
	
	
	
	含6米灯杆.钢筋笼，驱动模块及电缆附件等。含安装

	19
	LED单挑路灯
	FGV6278-LED80
	套
	1
	
	
	
	含6米灯杆.钢筋笼，驱动模块及电缆附件等。含安装

	20
	合计
	元


注：1、以上物资需全部进行报价，否则不予接受和评审。

采购清单中所列型号规格均为森本灯具型号、规格，可选择：华荣、深圳海洋王、创正、森本、飞策这5个国内一线品牌中任一品牌进行报价，所报品牌三防灯的性能须不低于上表中的森本灯具的性能。灯具型号规格必须填报正确，虚报、虚造或错误型号的报价将视为无效报价不予评审。
需要入厂进行安装的，详见附件六：《外协、外包单位入厂告知书》
报价须知：

请贵单位于2024年11月21日10:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。

付款方式 ：见附件三合同

报价注意事项：

 8.1、报价公司供货不及时出现三次，或未能按买受人要求供货的取消供货资格；并按协议相关条款进行处罚。

8.2、采购总量和各品种数量具体根据我公司要求执行，出卖人收到采购计划后，应按时、按量送至苏盐井神仓库及生产指定地点（不接受物流配送）。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。
采购清单中所列型号规格均为森本灯具型号、规格，可选择：华荣、深圳海洋王、创正、森本、飞策这5个国内一线品牌中任一品牌进行报价，所报品牌三防灯的性能须不低于上表中的森本灯具的性能。灯具型号规格必须填报正确，虚报、虚造或错误型号的报价将视为无效报价不予评审。
报价单格式可自拟，必须注明报价人及联系电话、交货期、质保期、品牌、付款方式；并加盖单位公章，未盖公章、未上传报价表附件视为无效报价。

进入我公司生产现场进行产品或设备的安装调试前须与我公司下属各分公司签定 《安全环保管理协议书》（详见附件六：《外协、外包单位入厂告知书》）
联系人：杨质明 

联系电话：13305230121
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年11月14 日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或具有5个国内一线品牌（华荣、创正、深圳海洋王、森本、飞策）之一的厂家直接授权代理资质证书经销商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人代表不是法定代表人的，需提供报价单位法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	投选人提供近两年（2022年8月31日起至2024年8月30日止）与本次比选物品相同或相近参数产品成功使用的业绩合同以及相对应的发票。
	必须提供近两年与本次比选物品相同或相近参数产品成功使用的业绩合同及相对应的发票。
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	具有5个国内一线品牌（华荣、创正、深圳海洋王、森本、飞策）之一的厂家直接授权代理资质证书经销商
	提供加盖公章的上述5个品牌之一的厂家直接授权代理资质证书的的扫描件
	所有报价人必须提供，原件备查

	5
	参与投标的防爆灯具需提供防爆认证证书
	厂家提供加盖公章的防爆认证证书复印件；经销商提供加盖公章的所代理品牌的防爆认证证书复印件
	所有报价人必须提供，原件备查

	6
	参与投标的三防灯具需提供CCC、CQC认证证书
	厂家提供加盖公章的CCC、CQC认证证书复印件；经销商提供加盖公章的所代理品牌的CCC、CQC认证证书复印件
	所有报价人必须提供，原件备查


附件二：评审标准和办法

本项目采用最低评标价法评审。采购小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)评定成交商。如果采购小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，采购小组将取消其被评定为成交商的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。
附件三：合同主要条款

三防LED照明灯具年度采购框架协议
出卖人：                                    合同编号：
买受人: 江苏苏盐井神股份有限公司            签订地点：淮安市淮安区    
产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期  
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌
	备注

	1
	三防灯LED工矿灯
	FGA6308-LED18A
	套
	1
	
	
	
	配置吊杆，三防接线盒.驱动模块

	2
	三防灯LED工矿灯
	FGA6308-LED36A
	套
	1
	
	
	
	配置吊杆，三防接线盒.驱动模块

	3
	免维护节能三防灯
	FGV6106-QL50
	套
	1
	
	
	
	配置吊杆，三防接线盒.驱动模块

	4
	免维护节能三防灯
	FGV6246-LED50
	套
	1
	
	
	
	支架式

	5
	免维护节能三防灯
	FGV6109-QL80
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式

	6
	免维护节能三防灯
	FGA6306-LED80
	套
	1
	
	
	
	支架式

	7
	三防灯LED工矿灯
	FGA6308-LED100 100C2
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式

	8
	三防LED泛光灯
	FGV6248-LED150 150W
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式

	9
	免维护三防灯
	FGQ6243-LED200
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式

	10
	免维护三防灯
	FGQ6116-QL150W
	套
	1
	
	
	
	含接线盒和活接头

	11
	三防LED高顶工厂灯
	LED 200W FGA6322-LED200
	套
	1
	
	
	
	含接线盒和活接头。含安装

	12
	防爆LED高顶工厂灯
	LED 200W FGV1225-LED200
	套
	1
	
	
	
	含接线盒和活接头。含安装

	13
	防爆LED灯
	LED 80W FGV1215-LED80
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式。含安装

	14
	防爆LED灯
	LED 150W FGA1346-LED150
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式。含安装

	15
	防爆LED灯
	LED 100W FGA1308-LED100
	套
	1
	
	
	
	配置吊杆（链）.三防接线盒.驱动模块需现场协调安装

	16
	防爆LED灯
	LED 240W FGV1248-LED240
	套
	1
	
	
	
	吸壁弯管式。含安装

	17
	防爆LED灯
	LED 300W FGV1346-LED300
	套
	1
	
	
	
	含接线盒和活接头。含安装

	18
	LED双挑路灯
	FGV6278-LED80
	套
	1
	
	
	
	含6米灯杆.钢筋笼，驱动模块及电缆附件等。含安装

	19
	LED单挑路灯
	FGV6278-LED80
	套
	1
	
	
	
	含6米灯杆.钢筋笼，驱动模块及电缆附件等。含安装

	合同总金额：         元
	交货期：合同生效后10日具备交货条件，

	总金额（大写）：       元
	按要求送货，1年内按需供货，按实结算。

	预估年采购金额约18万元，增值税金额：20707.97元
	


本协议价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、拆卸费、安装费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限: 按三防照明灯国家标准执行。需符合买受人生产部门使用要求。出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司各分公司仓库。 

运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。

出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                

包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本协议第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求，产品交付时需提供合格资料或质量合格证明材料及矿用产品安全标志等相关证明。货到后，由买受人按本协议第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

第八条  随机备品、配件工具数量及供应办法：进入我公司生产现场进行产品或设备安装调试前须与我公司下属各分公司签定 《安全环保管理协议书》后方可进行安装。
第九条  结算方式及期限：货到验收合格，买受人依据出卖人提供的税率为13%增值税专用发票入账情况按需承付货款。

第十条  违约责任：1、出卖人供货累计逾期三次以上（含三次）或单次逾期超过20天的，买受人有权解除协议并要求出卖人赔偿损失。2、出卖人所供产品不符合质量、数量等要求的，出卖人应当及时更换调整。出卖人未及时更换或累计出现三次违约情形，买受人有权解除协议并要求出卖人赔偿损失。3、供货单价超过本协议单价的，买受人拒绝付款（双方书面约定的除外）；协议中未列到的产品，买受人有权另选其它供应商供货。4、出卖人不能履行其在本协议项下任何一项义务的情况下，即构成违约，对出卖人按违约处理。5、其他违约按本协议规定的条款执行，本协议未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。

第十一条 协议争议的解决方式：双方在履行协议过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、本协议为年度采购框架协议，有效期为协议签订生效后1年，买受人根据实际需要通知出卖人供货和入账，具体单价按本协议单价执行；采购总量和各品种数量具体根据买受人要求执行，采购形式以一般计划或应急计划采购。出卖人收到采购计划后，应按时、按量、按本协议指定品牌供货。2、如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；本协议一式陆份，买受人执伍份，出卖人壹份。 

	出卖人
单位名称（章）：
单 位 地址：
法定代表人：
委托代理人：
电      话：
传      真：
税      号：
开 户 银行：
帐      号：
签订时间：      年    月    日
 
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C

签订时间：      年    月    日



附件四：技术标准和要求

  三防LED照明灯具资质及技术要求

1、采购清单中所列型号规格均为森本灯具型号规格，可选择：华荣、深圳海洋王、创正、森本、飞策这5个品牌中的任一品牌进行报价。所报品牌照明灯的性能须不低于上表中的森本灯具的性能，灯具型号规格必须填报正确，虚报、虚造或错误型号的报价将视为无效报价不予评审。
2、参与报价的防爆灯具应有防爆认证证书，参与投标的三防灯具应有CCC、CQC认证证书。（在企业资质）

3、要求灯具的防护等级达到IP66以上。

4、要求灯具的防腐等级WF2。

5、要求灯具效能≥130LM/W。

6、要求灯具效率≥90%以上。
本项目招标的照明灯具选用国内一线品牌的专业照明灯具，三防LED灯具必须通过国家3C或CQC认证,并提供相关灯具认证证书。防爆灯具提供防爆合格证；整套灯具应有良好的防水、防尘性能，严禁使用贴牌，假冒产品，灯具形式按照招标方生产现场照明灯具使用管理标准要求执行。

附件要求

吸壁式：提供90°或120°吸壁弯管，吊链、活接头、接线盒；

吸顶式：提供G3/4”内外丝活接头、接线盒；

管吊式：提供300mm长G3/4”吊管、接线盒；

投标方同时配套提供固定灯具的所有附件（包括三防和防爆接线盒）

其它要求：

1、防爆灯提供防爆合格证和3C证书，且到货灯具型号和证书上的型号必须一致。

2、防水防尘防腐灯具，要提供3C证书，且到货灯具型号和证书上型号必须一致。

3、因现场较重腐蚀性和防水、防尘的要求，防爆灯和三防灯，须提供WF2防腐检测报告和IP66以上外壳防护等级报告，到货灯具型号和证书上型号必须一致，需方在到货时现场验收。

一、LED光源具体要求
1、LED芯片要求选用国际知名品牌，（美国科瑞CREE、普瑞、日本日亚）并且采用低热阻、散热良好的封装技术。

2、采用高发光效率LED芯片，LED芯片的发光效率140Lm/w及以上，无重影、低光衰。

3、灯具应选用多颗粒LED芯片。单颗LED光源功率≤1.1W。
4、PN结至封装底座的热阻：≤11 ℃/W；投标样板在工作1小时后实测芯片脚焊点温度不得高于80℃。

5、LED灯芯片使用寿命≥ 50000h，50000h光衰小于20%，色温为5700K，显色指数不低于80（Ra≥80）。

6、LED光源应具有优良的散热体系，并保证能连续工作12小时以上。

7、厂家需提供LED光源品牌授权证明。
二、 LED灯具驱动要求
1、驱动电源应采用恒流驱动，在电压波动及光源支路出现异常时，该恒流驱动应保证安全运行，且电流稳定。或者LED驱动要求选用明纬、英飞特、茂硕（提供授权书）或同等品质自产驱动（自产驱动须提供自产有效证明资料）。
2、驱动电源功率因数cosΦ≥0.95。
3、不允许采用AC-LED方案（光源和驱动一体化），要求LED驱动器隔断独立并灌胶封装。
三、三防LED工矿灯技术要求
1、灯具要求为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备；
2、灯具由光源腔、电器腔、散热器等构成，密闭式设计；
3、LED灯具光源由多颗粒组成，含LED及驱动电源等电器配件；
4、灯具的防护IP66，防腐等级WF2；
5、密封圈采用高质量耐热硅橡胶，要求密封性能良好；
6、灯具外壳要求压铸铝合金灯体，表面进行静电喷塑处理，电器腔表面带有散热加强筋并经喷涂防腐处理，提高内部电器的散热效率，确保内部电器元件使用寿命；

7、灯具透光罩选用聚碳酸酯材质，要求进行防眩光处理，保证光线柔和，照度均匀，无眩光，避免工作人员产生不适和疲劳感；
8、灯具所有内外部紧固件应采用304不锈钢制作；
9、灯具功率因数：≥0.95；
10、灯具适用于管吊式、吸顶式、吸壁式、护栏立杆式和法兰立杆式安装；灯具除立杆式安装外，灯具出厂时要求配装导线，以方便用户安装。

四、三防LED高顶工厂灯技术要求 
1、灯具为节能型LED灯具，防水防尘防腐性能优异,适用各种场合照明使用。
2、功率150W，光通量不低于21000lm。

3、灯具散热器和灯罩为整体式结构，由铝合金压铸成型，高纯铝鳞片反射罩经阳极氧化和抛光处理，具有较强的耐腐蚀性。

4、一体式外置LED驱动，电压适用范围广、恒电流输出、性能稳定、保护功能齐全、使用安全可靠。

5、灯具大面积翅片散热器散热效果显著，有效降低LED结温，延长光源使用寿命；
6、灯具光源由多颗粒组成，光源腔内含LED光源、PC透镜、密封圈等。透镜平均出光角度90°；
7、宽电压输入（180～260V），恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能。光通量输出恒定，可瞬间启动。

8、光通量维持率在5年内不低于80％。灯具功率因数：≥0.95。
9、灯具为吊环式安装或支架式安装，橡胶护套电缆引入；
10、灯具的防护等级IP66；防腐等级WF2。
11、灯具功率因数：≥0.95；
12、灯具所有内外部紧固件应采用304不锈钢制作；
13、支架式结构，适用于管吊式、吸顶式安装。
五：防爆LED灯技术要求
1、防爆标志：Ex d II CT6 Gb；Ex tD A21 IP66 T80℃。防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于气体或粉尘爆炸危险场所照明使用。
2、灯具主要由主要由隔爆型光源腔、电器腔、进线腔等构成，密闭式设计。
3、灯具外壳由铝合金压铸成型，灯具外壳表面聚酯粉末喷涂。

4、灯具采用钢化玻璃透光罩，透光率高，抗击性好。

5、灯具设有橡胶密封垫，密封性好，防护性能可靠。
6、灯具具有耐腐蚀性好，发光效率高，光照柔和，经久耐用之优点。
7、灯具造型新颖、美观大方，安装维护方便。
8、灯具除立杆式安装外，灯具出厂时要求配装导线，以方便用户安装，也可避免因用户安装不当而影响灯具的防爆防护性能。
9、灯具的防护等级：IP66，防腐等级WF2 。 

10、灯具所有内外部紧固件应采用304不锈钢制作。
11、电压范围：电压可长时在180V∽260V范围内波动。 
12、灯具功率因数：≥0.95。
13、灯具适用于管吊式、吸壁式、吸顶、护栏、法兰式安装。

六、灯具配备的接线盒技术要求 

1、额定电流20A。额定电压380V/220V

2、接线盒外壳由铝合金压铸成型，灯具外壳表面聚酯粉末喷涂。
3、接线盒要求表面光滑，金属结构组织细密，外壳内部无气泡、无砂眼，抗冲击性能好，产品均设置内外接地端子。

4、接线盒结合面设有橡胶密封垫，密封性好，防护性能可靠。
5、接线盒进出线口螺纹为G3/4”，适合钢管或电缆布线。

6、接线盒应配备相应的钢制金属铁螺、密封圈、垫片。

7、防护等级IP66，防腐等级WF2.

质量保证与技术服务
1、LED灯具整灯质保期为5年（包含光源和驱动电源）。

2、在质保期所有配件发生缺陷或故障，中标方应免费更换、修理所需的零部件。

3、中标方应选派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括工程设计配合，施工安装监督，发现问题及时处理，指导设备安装和必要的培训工作等。

4、中标方的售后维修人员上门为用户免费维修和服务时，需方单位应对维修人员进行安全教育和培训，派人员对维修人员进行安全监督，并提供登高作业所需的器材和工具等。
 附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
报价单一览表。（按照采购清单自制报价清单，既有总价也要有分项单价）

报价单

报价人：



报价单位名称：  

报价人及联系电话： 

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总金额
	品牌

	1
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	1
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	元


合计大写（含13%增值税专票）：     大写金额       元
交货期;
     天              执行标准：   
付款方式：                    质 保 期：

报价时间：      年    月     日
2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。

附件六：外协、外包单位入厂告知书
外协、外包单位入厂告知书
请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）(因疫情影响，所有进厂人员需进行肺部检查）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金，签订《安全环保管理协议书》后，外协、外包单位方可入厂作业。
PAGE  
本页为第1页，共4页

